|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  1 包 | **骨科器械** |  |  |
| 序号 | **产品名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 椎板咬骨钳(反口) | 220\*4.0\*110（杆长\*刃宽\*刃口角度） | 把 | 1 |
| 2 | 椎板咬骨钳（大开档） | 220\*2.0\*90（杆长\*刃宽\*刃口角度） | 把 | 1 |
| 3 | 椎板咬骨钳（大开档） | 220\*2.0\*110（杆长\*刃宽\*刃口角度） | 把 | 1 |
| 4 | 椎板咬骨钳（大开档） | 220\*4.0\*130（杆长\*刃宽\*刃口角度） | 把 | 1 |
| 5 | 椎板咬骨钳（低刃口型） | 220\*2.0\*110（杆长\*刃宽\*刃口角度） | 把 | 1 |
| 6 | 椎板咬骨钳（低刃口型） | 220\*4.0\*130（杆长\*刃宽\*刃口角度） | 把 | 1 |
| 7 | 髓核钳（枪式） | 220\*2.0直头（杆长\*刃宽） | 把 | 1 |
| 8 | 髓核钳（枪式） | 220\*3.0直头（杆长\*刃宽） | 把 | 1 |
| 9 | 双关节咬骨钳 | 200\*2直头（总长\*刃宽） | 把 | 2 |
| 10 | 双关节咬骨钳 | 200\*4直头（总长\*刃宽） | 把 | 2 |
| 11 | 侧弯双关节咬骨钳 | 240\*2（总长\*刃宽） | 把 | 2 |
| 12 | 侧弯双关节咬骨钳 | 240\*4（总长\*刃宽） | 把 | 2 |
| 13 | 棘突双关节咬骨钳 | 260\*16直头（总长\*刃宽） | 把 | 1 |
| 14 | 双关节咬骨剪 | 270mm(全长) | 把 | 1 |
| 15 | 髋臼牵开器（双齿） | 320\*40\*114（总长\*宽度\*钩深） | 把 | 1 |
| 16 | 髋臼牵开器（单齿） | 300\*40\*159mm（总长\*宽度\*钩深） | 把 | 1 |
| 17 | 髋臼牵开器（单齿） | 310\*22\*131mm（总长\*宽度\*钩深） | 把 | 1 |
| 18 | 髋关节牵开器（框架牵开器） | 　 | 把 | 1 |
| 19 | 牵开器 | 290\*19\*48（总长\*宽度\*钩深） | 把 | 1 |
| 20 | 自动牵开器（单钩） | 210\*40（总长\*钩深） | 把 | 1 |
| 21 | 椎板拉钩 | 中号 | 把 | 1 |
| 22 | 椎板拉钩 | 190\*20\*70（总长\*宽度\*钩深）小号 | 把 | 1 |
| 23 | 颈椎拉钩 | 195\*25\*57（总长\*宽度\*钩深）中号 | 把 | 1 |
| 24 | 颈椎拉钩 | 190\*25\*50（总长\*宽度\*钩深）小号 | 把 | 1 |
| 25 | 带钩带刃神经剥离子 | 　 | 把 | 2 |
| 26 | 神经剥离子 | 3mm(刃宽) | 把 | 1 |
| 27 | 神经剥离子 | 5mm(刃宽) | 把 | 1 |
| 28 | 带尖复位钳 | 150 | 把 | 2 |
| 29 | 骨刮匙（ф1.5-ф15） | 300\*2\*5° | 把 | 2 |
| 30 | 骨刮匙（ф1.5-ф16） | 300\*6\*10° | 把 | 2 |
| 31 | 骨刮匙（ф1.5-ф17） | 300\*10\*20° | 把 | 2 |
| 32 | 骨刮匙（正口45） | 300\*9直头 | 把 | 2 |
| 33 | 钢丝钳 | 200（总长） | 把 | 4 |
| 34 | 尖嘴钳 | 200（总长） | 把 | 2 |
| 35 | 钢针剪（双关节型） | 260\*ф2.5（总长\*剪切直径） | 把 | 2 |
| 36 | 钢针剪（拆卸式） | ф6mm | 把 | 1 |
| 37 | 双关节型骨克氏剪 | 220\*ф2.5/3/3.5/4 | 把 | 2 |
| 38 | 指圈复位钳 | 145mm(全长) | 把 | 1 |
| 39 | 髌骨复位钳 | 260mm(全长) | 把 | 2 |
| 40 | 自动中心化持骨钳 | 小号 | 把 | 2 |
| 41 | 自动中心化持骨钳 | 大号 | 把 | 2 |
| 42 | 手指持骨钳（手指用） | 　 | 把 | 1 |
| 43 | 侧弯持骨钳（手指用） | 　 | 把 | 1 |
| 44 | 牵开拉钩 | 直、大 | 把 | 1 |
| 45 | 牵开拉钩 | 直、小 | 把 | 1 |
| 46 | 牵开拉钩 | 弯、大 | 把 | 1 |
| 47 | 牵开拉钩 | 弯、小 | 把 | 1 |
| 48 | 足踝皮肤拉钩 | 2齿 | 把 | 1 |
| 49 | 足踝皮肤拉钩 | 3齿 | 把 | 1 |
| 50 | 足踝皮肤拉钩 | 4齿 | 把 | 1 |
| 51 | 骨刀（滚花柄）（骨圆凿） | 220\*ф6 （总长\*刃宽）直头 | 把 | 2 |
| 52 | 骨刀（滚花柄）（骨圆凿） | 220\*ф6 （总长\*刃宽）弯头 | 把 | 2 |
| 53 | 骨刀（六角柄） | 240\*6 （总长\*刃宽） | 把 | 2 |
| 54 | 骨刀（六角柄） | 240\*10（总长\*刃宽） | 把 | 2 |
| 55 | 骨刀（六角柄） | 240\*15（总长\*刃宽） | 把 | 2 |
| 56 | 骨锤 | 450g | 把 | 2 |
| 57 | 螺丝起子 | 内六角SW2.5 | 把 | 2 |
| 58 | 螺丝起子 | 内六角SW3.5 | 把 | 2 |
| 59 | 螺钉打滑取出器 | SW2.5 | 把 | 2 |
| 60 | 螺钉打滑取出器 | SW3.5 | 把 | 2 |
| 61 | 螺钉打滑取出器 | SW4.0 | 把 | 2 |
| 62 | 钨钢钻 | 60\*ф3.0 | 把 | 1 |
| 63 | 钨钢钻 | 60\*ф4.0 | 把 | 1 |
| 64 | 钨钢钻 | 60\*ф5.0 | 把 | 1 |
| 65 | 梅花起子 | （大） | 把 | 1 |
| 66 | 梅花起子 | （小） | 把 | 1 |
| 67 | 螺钉反向旋出器 | ф2.7 | 把 | 1 |
| 68 | 螺钉反向旋出器 | ф3.5 | 把 | 1 |
| 69 | 螺钉反向旋出器 | ф4.5 | 把 | 1 |
| 70 | 甲状腺拉钩 | 204\*42mm（大号） | 把 | 2 |
| 71 | 甲状腺拉钩 | 198\*39（小号） | 把 | 2 |
| 72 | 颈椎S型拉钩 | 220\*27mm | 把 | 2 |
| 73 | 肌肉拉钩 | 263\*40\*28.5mm | 把 | 2 |
| 74 | 肌肉拉钩 | 263\*60\*28.5mm | 把 | 2 |
| 75 | 皮肤拉钩 | 265\*三齿\*29mm | 把 | 1 |
| 76 | 皮肤拉钩 | 265\*四齿\*40mm | 把 | 1 |
| 77 | 线锯手柄 | 2×1 | 把 | 2 |
| 78 | 骨刀 | 220×9，直，滚花柄 | 把 | 1 |
| 79 | 骨膜剥离器 | 220×22，平刃 | 把 | 1 |
| 80 | 骨膜剥离器 | 180×6，平刃 | 把 | 1 |
| 81 | 骨膜剥离器 | 220×10，平刃 | 把 | 1 |
| 82 | 骨把持器 | 小 | 把 | 1 |
| 83 | 骨科复位钳 | 210，带尖 | 把 | 4 |
| 84 | 钢丝穿引器 | 225×R22×35，直型，空心 | 把 | 2 |
| 85 | 钢丝穿引器 | 240×R30×60，左弯，空心 | 把 | 2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  注：投标产品尺寸可稍有偏差， | 投标时请注明品牌尺寸大小。 |  |  |
|  |  2 包 | **颅脑基础器械** |  |  |
| 序号 | **产品名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 圆弯头脑膜剪 | 180 | 把 | 1 |
| 2 | 脑部直形解剖镊 | 200 | 把 | 1 |
| 3 | 脑膜镊 | 200\*2\*3 | 把 | 1 |
| 4 | 脑部枪形解剖镊 | 200 | 把 | 1 |
| 5 | 头皮夹钳 | 160 | 把 | 3 |
| 6 | 弓形手摇钻 | 　 | 套 | 1 |
| 7 | 头皮夹 | 塑料 | 包 | 5 |
| 8 | 脑膜挑针 | 150，锐 | 支 | 1 |
| 9 | 脑膜剥离器 | 240 | 把 | 1 |
| 10 | 双头剥离器 | 240，带孔 | 把 | 1 |
| 11 | 脑自固定牵开器 | 90\*60 | 把 | 1 |
| 12 | 脑压板 | 200\*11\*13 | 块 | 2 |
| 13 | 脑压板 | 200\*15\*18 | 块 | 2 |
| 14 | 线锯 | 500 | 包 | 1 |
| 15 | 线锯导板 | 340 | 条 | 2 |
| 16 | 线锯手把 | 　 | 副 | 1 |
| 17 | 银夹 | 100\*1 | 包 | 1 |
| 18 | 单列银夹台 | 　 | 只 | 1 |
| 19 | 角形银夹台 | 180 | 把 | 2 |
| 20 | 脑室穿刺针（有刻度） | 90\*1.8 | 支 | 2 |
| 21 | 脑室穿刺针（有刻度） | 90\*2.4 | 支 | 2 |
| 22 | 直脑吸引管 | 200\*ɸ3 | 支 | 2 |
| 23 | 脑吸引管 | 200\*ɸ5，弯 | 支 | 2 |
| 24 | 颈动脉穿刺针 | 75\*1 | 支 | 2 |
| 25 | 颈动脉穿刺针 | 75\*1.2 | 支 | 2 |
| 26 | 颈动脉穿刺针 | 75\*1.4 | 支 | 2 |
| 27 | 快速钻颅穿刺锥 | 170 | 套 | 2 |
| 28 | 吸引针 | 123\*2.7 | 支 | 1 |
| 29 | 吸引针 | 123\*3.2 | 支 | 1 |
| 30 | 吸引针 | 123\*3.6 | 支 | 1 |
| 31 | 直头颅骨骨膜剥离器 | 200\*8（铝柄） | 把 | 1 |
| 32 | 颅骨骨撬 | 190（铝柄） | 把 | 2 |
| 33 | 左侧角40°双关节咬骨钳 | 220\*6，直头 | 把 | 1 |
| 34 | 后颅凹咬骨钳 | 205\*5.5 | 把 | 1 |
| 35 | 刮匙 | 250\*3 | 把 | 1 |
| 36 | 刮匙 | 250\*8 | 把 | 1 |
| 37 | 沟状探针 | 150 | 支 | 1 |
| 38 | 乳突牵开器 | 105\*3\*3 | 把 | 2 |
| 39 | 后颅凹牵开器 | 280\*30，活动式4\*4钝钩，直型 | 把 | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  注：投标产品尺寸可稍有偏差， | 投标时请注明品牌尺寸大小。 |  |  |