## 中医院眼科
名称 | 规格 | 参数 | 数量
开睑器 | 丝状，可调，50×14 | 总长70mm，叶片长度14mm，叶片深度6.5mm，整体采用钛合金材质，表面蓝色氧化处理，耐腐蚀性能良好。 | 5
显微眼用钩具 | 115，角弯，直形，90°刃，刃长1.8 | 总长115mm，头长25mm，手柄采用钛合金材质，表面滚花防滑，表面蓝色氧处理，头部采用进口医用不锈钢材质，有良好的刚度，耐腐蚀性能良好。 | 5
晶体定位钩 | 120×0.15，角形，直，T形头 | 总长115mm，头长25mm，手柄采用钛合金材质，表面滚花防滑，表面蓝色氧处理，头部采用进口医用不锈钢材质，有良好的刚度，耐腐蚀性能良好。 | 5
缝线结扎镊 | 85×6×0.1，直，1×2齿，扁柄 | 总长85mm，头宽0.23mm，镊子手柄采用三孔式设计，高于平台齿高0.1mm，平台长度6mm，头部夹持力良好，牵拉6-0尼龙线力量大于40g力，，采用耐腐蚀性能良好的不锈钢材料制作，可耐受5%氯化钠盐雾试验5小时，耐腐蚀性良好， | 5
系线镊 | 85×6，直，标准，扁柄 | 总长85mm，头宽0.3mm，头部平台长度6mm，头部夹持力良好，牵拉6-0尼龙线力量大于40g力，采用耐腐蚀性能良好的不锈钢材料制作，可耐受5%氯化钠盐雾试验5小时，耐腐蚀性良好， | 5
撕囊镊 | 85×13×45°，角弯，弧头，精细，扁柄 | 总长85mm，打弯长度13mm，打弯角度45度，打弯部分呈弧形，镊子尖部表面有防滑沟槽，采用钛合金材质制作，表面蓝色氧化处理，耐腐蚀性能良好。 | 5
小梁剪 | 105，弯，钝头，刃长10 | 总长105mm，头尖宽度0.3mm，两片对合厚度0.5mm，弯高4mm，刃长10mm，腮部厚度2.5mm，手柄宽度6.5mm，簧片长度45mm，柄花横纹防滑齿，能够轻松剪切0.15mm乳胶手套，采用钛合金材质制作，表面蓝色氧化处理。耐腐蚀性能良好。 | 5
角膜剪 | 116×16，弯，钝头，圆柄 | 总长116mm，头尖宽度0.3mm，两片对合厚度0.5mm，弯高3.5mm，刃长11mm，腮部厚度2.7mm，圆柄，表面滚花，簧片长度40mm，能够轻松剪切0.15mm乳胶手套，采用钛合金材质制作，表面蓝色氧化处理。耐腐蚀性能良好。 | 4
注吸器 | 双并管，7#，孔径0.30 | 总长30mm，单个管腔直径0.7mm。 | 5
注吸器 | 反向双并管，7#，孔径0.30 | 总长30mm，单个管腔直径0.7mm。 | 5
晶体植入镊 | 102，角弯45°，直头 | 总长102mm，头部打弯长度10mm，头宽0.3mm，镊子手柄采用四孔式设计，头部夹持力良好，采用钛合金材料制作，耐腐蚀性良好， | 5
眼用显微持针钳 | 115×11，弯尖头，不带锁 | 总长115mm，头尖宽度0.3mm，两片对合厚度0.6mm，弯高3mm，钳口长度11mm，腮部厚度3mm，圆柄，表面滚花，簧片长度40mm，采用钛合金材质制作，表面蓝色氧化处理。耐腐蚀性能良好。 | 5
晶体线环 | 冲洗式，鸡心形，弯 | 头部鸡心形，宽度5mm，管腔直径1.3mm，头部带冲洗孔。 | 1
膜状内障剪 | 120，刃长12，直型 | 总长120mm，刃长12mm，头宽0.3mm，两片闭合厚度0.45mm，采用钛合金材质制作。表面蓝色氧化处理。 | 1
碎核垫板 | 130，双头（左，右向） | 总成130，头部长度28mm，垫板头部宽度2mm，长度10mm，滚花手柄，整体采用钛合金材质制作，表面蓝色氧化处理。 | 1
虹膜拉钩 | 117×1.7 | 总成130，头长30mm，头部宽度1.7mm，头部厚度0.2mm，头部弧形，弯曲高度4mm，整体采用钛合金材质制作，表面蓝色氧化处理。 | 2
眼用剪 | 100，弯尖 | 总长100mm，头尖宽度0.4mm，两片闭合厚度0.7mm，采用医用不锈钢材料制作，硬度不低于47HRC，剪切两层21支纱布顺畅，不带线，表面刷光电镀处理，耐腐蚀性能良好。 | 5
巩膜咬切器 | 头宽1mm，高0.5mm | 总长125mm，头部直径1mm，刃口高度0.5mm，横纹柄花，采用医用不锈钢材质制作。具有良好的耐腐蚀性能。 | 2
小梁切开器 | 弯臂左式（ZO14134RCL），弯臂右式（ZO14134RCR） | 总长65mm，头长15mm，头宽11mm，两齿间距6.5mm，手柄滚花，采用医用不锈钢材质制作，表面刷光出理，粗糙度不大于0.4um，具有良好的耐腐蚀性能。 | 1
消毒盒 | 262×162×22 | 采用PPSU材质制作，耐134度高温高压。带有硅胶垫，表面带有通气孔。 | 5
眼睑拉钩 | 140，头宽7 | 总长140mm，头部宽度7mm，拉钩深度5mm，高度8mm。采用医用不锈钢材质制作，表面刷光处理，粗糙度不大于0.4um，可耐受5%氯化钠盐雾试验5小时，耐腐蚀性良好， | 1
眼睑拉钩 | 140，头宽9 | 总长140mm，头部宽度9mm，拉钩深度5.5mm，高度8.5mm。采用医用不锈钢材质制作，表面刷光处理，粗糙度不大于0.4um，可耐受5%氯化钠盐雾试验5小时，耐腐蚀性良好， | 1
眼科镊 | 100，直无钩，无齿 | 总长100mm，头宽0.8mm，横纹柄花，采用医用不锈钢材质制作，表面刷光处理，粗糙度不大于0.4um，可耐受5%氯化钠盐雾试验5小时，耐腐蚀性良好， | 2
眼科镊 | 100，直无钩，有齿 | 总长100mm，头部宽度0.8mm，厚度0.5mm，唇头齿部位长度8mm。镊子手柄采用直纹柄花防滑设计，最宽处7mm。，采用医用不锈钢材质制作，表面刷光处理，粗糙度不大于0.4um，可耐受5%氯化钠盐雾试验5小时，耐腐蚀性良好， | 2
眼用剪 | 90，弯，镶片 | 总长90mm，刃口镶嵌硬质合金，指圈带有镀金标识，基体采用医用不锈钢材料制作，表面刷光处理，粗糙度不大于0.4um，具有良好的耐腐蚀性能。 | 2
眼用剪 | 90，直，镶片 | 总长90mm，刃口镶嵌硬质合金，指圈带有镀金标识，基体采用医用不锈钢材料制作，表面刷光处理，粗糙度不大于0.4um，具有良好的耐腐蚀性能。 | 2
持针钳 | 125，直，细针，镶片0.3 | 总长125mm，两片闭合头宽2.7mm，头部厚度1.5mm，硬质合金镶片长度11.5mm，鳃部厚度3.5mm。指圈镀金。采用不锈钢材质，耐腐蚀性良好。 | 2
止血钳 | 125，弯蚊，全齿 | 总长125mm，两片闭合头宽1.8mm，头部厚度1.6mm，弯高6mm，夹持部位长23mm，有唇头齿。鳃部厚度4mm。采用不锈钢材质，耐腐蚀性良好。 | 2
手术刀柄 | 3# | 总长125mm，头部宽度2.4mm，厚度2.5mm，刀柄背面打印刻度，与9#-17#手术刀片配合使用。采用不锈钢材质，耐腐蚀性良好。 | 6
眼用测量规 | 0-20，直 | 总长87mm，头部长度36mm，鳃部宽度12mm，厚度4mm，量程0-20mm，采用不锈钢材质，耐腐蚀性良好。 | 3
重睑设计器 | Z形，130×20 | 总长130，前端呈Z型，宽20，采用钛合金材质，表面氧化成蓝色，长度公差±5mm； | 1
重睑设计器 | 三角形，130×8 | 总长130，前端呈三角型，宽8，杆部采购不锈钢，手柄采用钛合金，表面氧化成蓝色，带有横纹柄花防滑，长度公差±5mm； | 2
开睑器 | 100，片状 | 总长100mm，片状，头部圆滑，两头宽分别为17.5mm和21.5mm，厚度1mm，采用不锈钢材质，耐腐蚀性良好。 | 2
消毒盒 | 262×162×22 | 采用PPSU材质制作，耐134度高温高压。带有硅胶垫，表面带有通气孔。 | 2
睑板腺囊肿镊 | 98，椭圆形，内圈21×11.5，大号 | 总长98mm，头部椭圆形，宽度23.5mm，内圈尺寸21×11.5mm，单片头部厚度1mm，头部距离可通过螺母调节固定。镊子手柄采用直纹柄花防滑设计，最宽处8.5mm。采用不锈钢材质，耐腐蚀性良好。 | 1
睑板腺囊肿镊 | 98，椭圆形，内圈17×9，中号 | 总长98mm，头部椭圆形，宽度19.5mm，内圈尺寸17×9mm，单片头部厚度1mm，头部距离可通过螺母调节固定。镊子手柄采用直纹柄花防滑设计，最宽处8.4mm。采用不锈钢材质，耐腐蚀性良好。 | 1
结膜剪 | 115×21，微弯，钝头 | 总长113mm，从销轴到头部长度21mm，头部微弯，头尖宽度0.6mm，扁柄，直纹柄花，柄宽度6.5mm。医用不锈钢材质，表面刷光处理，粗糙度不大于0.4um，耐腐蚀性良好。 | 3
眼用显微持针钳 | 115×11，弯尖头，不带锁 | 总长115mm，弯尖头，头部长度11mm，不带锁，带限位销。圆柄，滚花防滑手柄，柄径φ6.7。医用不锈钢材质，表面刷光处理，粗糙度不大于0.4um，耐腐蚀性良好。 | 3
睑板腺囊肿镊 | 98，圆形，内圈10×8，小号 | 总长98mm，头部大圈直径12mm，小圈直径9mm，单片头部厚度1.7mm，手柄带定位螺母，可调节夹紧，手柄直纹柄花，医用不锈钢材质，可耐受5%氯化钠盐雾试验5小时，耐腐蚀性良好。 | 1
眼用刮匙 | 125×Ф2.5 | 总长125mm，直头，头部外径φ3，内径φ2.5，头部高度2.0mm，滚花手柄，柄径φ5，医用不锈钢材质，耐腐蚀性良好。 | 1
眼用刮匙 | 125×Ф1.5 | 总长120mm，直头，头部外径φ2，内径φ1.5，头部高度1.7mm，滚花手柄，柄径φ5，医用不锈钢材质，耐腐蚀性良好。 | 1
睑板腺囊肿镊 | 圆头，按摩 | 圆头，头内平面，镊状，手柄处有孔，头端微弯。医用不锈钢材质，耐腐蚀性良好。 | 2
开睑器 | 丝状，可调，50×14 | 总长70mm，叶片长度14mm，叶片深度6.5mm，整体采用医用不锈钢材质，表面刷光处理，粗糙度不大于0.4um，可耐受5%氯化钠盐雾试验5小时，耐腐蚀性良好。 | 3
系线镊 | 115×6，直，平台，标准，扁柄 | 总长115mm，直头，头部带平台，头端宽度0.3mm，平台长6mm，啮合后头部高度0.35mm，手柄三孔柄花设计，柄宽9.3mm，带限位销。牵拉6-0尼龙线力量大于40g力，医用不锈钢材质，表面光亮，采用耐腐蚀性能良好的不锈钢材料制作，可耐受5%氯化钠盐雾试验5小时，耐腐蚀性良好。 | 3
缝线结扎镊 | 85×6×0.1，直，1×2齿，扁柄 | 总长85mm，头部有钩齿，头端宽度0.23，钩齿高于平台0.12mm，带平台，平台长6mm，啮合后头部高度0.25mm，手柄三孔柄花设计。牵拉6-0尼龙线力量大于40g力，医用不锈钢材质，表面光亮，采用耐腐蚀性能良好的不锈钢材料制作，可耐受5%氯化钠盐雾试验5小时，耐腐蚀性良好。 | 3
止血钳 | 125，直蚊，全齿 | 总长125mm，弯型，蚊式，头部工作长度22.5mm，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光电镀处理。 | 3
眼用剪 | 100，直尖 | 总长100mm，头尖宽度0.4mm，两片闭合厚度0.7mm，采用医用不锈钢材料制作，硬度不低于47HRC，剪切两层21支纱布顺畅，不带线，表面刷光电镀处理，耐腐蚀性能良好。 | 3
眼用剪 | 100，弯尖 | 总长100mm，头尖宽度0.4mm，两片闭合厚度0.7mm，采用医用不锈钢材料制作，硬度不低于47HRC，剪切两层21支纱布顺畅，不带线，表面刷光电镀处理，耐腐蚀性能良好。 | 3
眼科镊 | 102×0.5，直，有齿 | 总长102mm，头部有齿，啮合良好，头细长，头端宽0.5mm，手柄宽度9mm。钛合金材质，表面发蓝均匀，耐腐蚀性良好。 | 1
显微眼用镊 | 122，直有齿，精细 | 总长122mm，头部有齿，啮合良好，头长12mm，直纹柄花，最宽处12mm。医用不锈钢材质，耐腐蚀性良好。 | 1
显微眼用钩具 | 120，角弯 | 总长125mm，头部角弯7mm，铜头部总长14mm，头部最大直径5mm，杆部直径5.2mm。直柄，滚花纹，不锈钢材质。头部采用纯铜材质，头部光亮。耐腐蚀性良好。 | 3
缝线结扎镊 | 85×0.12，直，1×2齿，扁柄 | 总长85mm，头宽0.23mm，镊子手柄采用三孔式设计，高于平台齿高0.12mm，头部夹持力良好，牵拉6-0尼龙线力量大于40g力，医用不锈钢材质，表面光亮，采用耐腐蚀性能良好的不锈钢材料制作，可耐受5%氯化钠盐雾试验5小时，耐腐蚀性良好。 | 1
备注：投标人所投产品覆盖100%；质保期为一年。