## 设备需求表
蚌埠市中医医院设备清单
序号 | 科室 | 设备名称 | 产地 | 数量
1 | 妇产科 | 宫检查一体镜 | 国产 | 1
|  | 数码电子阴道镜 | 国产 | 1
|  | 多功能产床 | 国产 | 1
|  | 胎心电子监护仪 | 国产 | 2
2 | 骨伤科 | 冷敷机 | 国产 | 1
|  | 超声骨刀 | 进口 | 1
3 | 泌尿肾病中心 | 等离子电切系统 | 进口 | 1
|  | 电子膀胱肾盂内窥镜 | 国产 | 1
|  | 体外冲击波碎石系统 | 进口 | 1
4 | 肛肠科 | 直肠压力测定仪 | 国产 | 1
|  | 坐浴熏洗机 | 国产 | 20
|  | 红光治疗仪 | 国产 | 2
|  | 极短波治疗仪 | 国产 | 1
5 | 神经外科 | 神经外科高端手术显微镜 | 进口 | 1
|  | 开颅动力系统 | 进口 | 1
|  | 脑立体定向仪 | 国产 | 1
|  | 无创颅内压监测（含脑血氧检测） | 国产 | 1
|  | 生命体征监护仪 | 国产 | 4
6 | 普外科 | 乳腺旋切机及配件 | 国产 | 1
|  | 射频消融治疗仪 | 国产 | 1
|  | 头戴式手术照明放大镜 | 国产 | 1
|  | 血管外科器械 | 国产 | 1
|  | Ligasure智能双极加切割刀片 | 进口 | 1
7 | 眼科 | 视网膜光学相干断层扫描仪 | 国产 | 1
|  | 眼科A/B超声诊断仪 | 国产 | 1
|  | 全自动电脑视野检查仪 | 国产 | 1
|  | 角膜地形分析仪 | 国产 | 1
|  | 干眼检测仪 | 国产 | 1
|  | 白内障超声乳化仪 | 进口 | 1
|  | 光学生物测量仪 | 进口 | 1
|  | 光脉冲（IPL）干眼治疗仪 | 国产 | 1
|  | 数码裂隙灯 | 国产 | 1
|  | 视力筛选仪 | 国产 | 1
|  | 同视机 | 国产 | 1
|  | 中药雾化机（热） | 国产 | 2
|  | 多功能低频电子治疗仪(医用） | 国产 | 2
|  | 非接触式眼压计 | 国产 | 1
|  | 手术显微镜录像系统 | 国产 | 1
|  | 手持式裂隙灯 | 国产 | 1
|  | 手术器械 | 国产 | 4
8 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉内镜工作站 | 国产 | 2
|  | 耳鼻喉综合治疗台 | 国产 | 2
|  | 耳鼻喉手术动力系统 | 国产 | 1
|  | 低温等离子系统 | 国产 | 1
|  | 微波治疗仪 | 国产 | 1
|  | 耳鸣治疗仪 | 国产 | 1
|  | 鼓膜按摩仪 | 国产 | 1
|  | 扁桃体理疗仪 | 国产 | 1
|  | 鼻腔冲洗器 | 国产 | 1
|  | 眩晕诊疗系统 | 国产 | 1
|  | 鼻窦手术器械包 | 国产 | 1
|  | 扁桃体手术器械包 | 国产 | 1
|  | 支撑喉镜手术器械包 | 国产 | 1
9 | 口腔科 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（含CT、全景、头颅侧位、模型扫描，四合一） | 国产 | 1
|  | 热牙胶充填系统 | 进口 | 1
|  | 牙周治疗仪 | 国产 | 1
|  | 口腔种植系统 | 进口 | 1
|  | 口腔超声骨刀 | 国产 | 1
|  | 口腔半导体激光治疗仪 | 国产 | 1
10 | 手术室 | 手术床 | 国产 | 8
|  | 电刀 | 国产 | 8
|  | 骨科电钻 | 国产 | 3
|  | 气压止血仪 | 国产 | 2
|  | 无线腔镜设备 | 国产 | 1
|  | 恒温箱 | 国产 | 1
|  | 妇科旋切器 | 国产 | 1
|  | 无影灯 | 国产 | 8
|  | 铅衣 | 国产 | 4
|  | 足底静脉泵 | 国产 | 1
|  | 绿激光镜设备 | 国产 | 1
|  | 大白鲨动力系统 | 国产 | 1
|  | 手术器械 | 国产 | 若干
|  | 升温仪 | 国产 | 3
|  | 器械台 | 国产 | 20
|  | 升降器械台 | 国产 | 15
|  | 平车 | 国产 | 10
|  | 自体输血机 | 国产 | 1
|  | X片观片灯 | 国产 | 2
|  | 刻录机 | 国产 | 1
|  | 微波刀 | 国产 | 1
|  | 氩气刀 | 国产 | 1
11 | 麻醉科 | 麻醉机 | 进口 | 4
|  | 麻醉机 | 国产 | 4
|  | 多功能监护仪 | 国产 | 8
|  | 麻醉深度监护仪 | 进口 | 4
|  | 输液加温仪 | 国产 | 6
|  | 三氧治疗仪 | 进口 | 1
|  | 低温等离子射频消融机 | 国产 | 1
|  | 普通喉镜 | 国产 | 4
12 | 胸外科 | 加温湿化高流量吸氧治疗仪 | 进口 | 1
|  | 振动排痰仪 | 进口 | 1
|  | 心电监护仪 | 进口 | 3
|  | 除颤仪（带有体外起搏功能） | 国产 | 1
|  | 持续负压吸引装置 | 进口 | 1
|  | 荧光显影胸腔镜 | 进口 | 1
13 | 心胸外科 | 体外循环机 | 进口 | 1
|  | 变温水箱 | 进口 | 1
|  | 变温毯 | 进口 | 1
|  | ICU监护器 | 国产 | 4
|  | 血滤机 | 国产 | 1
|  | 超刀 | 进口或国产 | 1
|  | 心超仪 | 进口 | 1
|  | 转运监护仪 | 进口或国产 | 2
|  | 输液泵系统 | 进口或国产 | 5
|  | 心血管换瓣手术器械 | 国产 | 一批
|  | 心脏微创手术器械 | 进口 | 一批
|  | 搭桥器械 | 进口 | 一批
14 | 血透室 | 集中供液系统 | 国产/进口 | 1
|  | 血液透析机 | 国产/进口 | 40
|  | 血滤机 | 国产/进口 | 10
|  | 水处理系统 | 国产/进口 | 1
15 | 皮肤科 | 强脉冲光与激光系统 | 进口 | 1
|  | 调Q激光 | 国产 | 1
|  | 过敏源检测仪 | 国产 | 1
16 | 肺病科 | 电子支气管镜 | 进口 | 1
|  | 心电监护 | 国产 | 4
|  | 心电监护中心系统 | 国产 | 1
|  | 注射泵单泵 | 国产 | 2
|  | 注射泵双泵 | 国产 | 2
|  | 输液泵 | 国产 | 4
|  | 除颤仪 | 国产 | 1
|  | 空气消毒机 | 国产 | 4
|  | 有创呼吸机 | 国产 | 1
|  | 血气分析仪 | 进口 | 1
17 | 内分泌科 | 持续葡萄糖监测系统 | 进口 | 3
18 | 急诊科 | 抢救转运床 | 国产 | 5
|  | 转运呼吸机 | 进口 | 2
|  | 无创血流动力学监护仪 | 国产 | 1
|  | 无创颅内压检测仪 | 国产 | 1
|  | 床旁超声 | 进口 | 1
|  | 可视喉镜 | 国产 | 1
|  | 肠内营养泵 | 国产 | 6
|  | 输液工作站（六通道 ） | 国产 | 8
|  | 输液泵 | 国产 | 2
|  | CRRT | 进口 | 1
|  | 麻醉呼吸回路消毒系统 | 国产 | 1
|  | 纤维支气管镜 | 国产 | 1
19 | 老年病科心二科 | 运动心肺 | 进口 | 1
|  | 运动心肺管理系统 | 国产 | 1
|  | 左右心功能 | 国产 | 1
|  | 中心监护 | 国产 | 1拖6
|  | 除颤仪 | 国产 | 1
|  | 动态心电图、动态血压 | 国产 | 6
|  | 全自动呼吸机 | 进口 | 1
20 | 儿科 | 吸痰器 | 国产 | 1
|  | 电脑中频治疗仪 | 国产 | 2
|  | 中药熏蒸仪 | 国产 | 2
|  | 婴儿培养箱 | 国产 | 3
|  | 黄疸蓝光照射婴儿培养箱 | 国产 | 5
|  | 新生儿呼吸机 | 国产 | 1
|  | 新生儿专用监护仪 | 国产 | 2
|  | 新生儿电子喉镜 | 国产 | 1
|  | 震动排痰器 | 国产 | 2
|  | 电子喉镜 | 国产 | 1
|  | 输液泵 | 国产 | 2
|  | 注射泵 | 国产 | 3
|  | 超声雾化机 | 国产 | 5
|  | 特定电磁波治疗仪 | 国产 | 2
|  | 经皮胆红素检测仪 | 国产 | 2
|  | 新生儿辐射台 | 国产 | 1
21 | 临床营养科 | 人体成分分析仪 | 国产 | 1
|  | 间接测热法营养代谢车 | 国产 | 1
|  | 等离子空气消毒机 | 国产 | 1
22 | 脾胃科 | 胃功能监测仪 | 国产 | 1
|  | 放大内镜 | 进口 | 1
|  | 胃肠一体机（含3条胃镜2条肠镜） | 进口 | 1
|  | 注水设备 | 国产 | 1
|  | 内镜自动清洗机 | 国产 | 3
|  | 超细内镜 | 进口 | 1
|  | 心电监护 | 国产 | 5
|  | 胃肠治疗仪 | 国产 | 5
|  | 恒温箱 | 国产 | 1
|  | 胃肠镜储存柜 | 国产 | 2
|  | 内镜清洗槽 | 国产 | 2
|  | 器械支架 | 国产 | 2
23 | 心病科 | 中央监护站（1拖6） | 国产 | 1
|  | 无创呼吸机 | 国产 | 1
|  | 输液泵（可组合成套） | 国产 | 4
|  | 除颤仪（带有体外起搏功能） | 国产 | 1
|  | 便携式心电监护仪 | 国产 | 4
|  | ⽆创⾎流动⼒学检测 | 国产 | 1
|  | 动态血压仪 | 进口 | 4
|  | 运动心肺（脚踏式） | 进口 | 1
24 | 推拿二科 | 颈椎牵引椅 | 国产 | 1
|  | 双头局部中药熏蒸治疗仪 | 国产 | 2
|  | 电脑中频治疗仪 | 国产 | 2
|  | 特定电磁波治疗器 | 国产 | 6
|  | 体外冲击波治疗仪 | 国产 | 1
25 | 推拿科 | 颈腰椎多功能牵引床 | 国产 | 1
|  | 空气波压力治疗仪 | 国产 | 1
|  | 神经损伤治疗仪 | 国产 | 1
|  | 体外冲击波治疗仪 | 国产 | 1
|  | 电动移位机 | 国产 | 1
26 | 风湿病科 | 中药熏蒸机 | 国产 | 2
|  | 微波治疗仪 | 国产 | 2
|  | 电脑中频药疗仪 | 国产 | 2
|  | 药离子导入仪 | 国产 | 2
27 | 脑病科 | 经颅磁刺激器 | 进口 | 1
|  | 颈颅一体化超声检测仪 | 国产 | 1
|  | 便携式睡眠检测仪 | 进口 | 1
|  | 视频头脉冲试验仪 | 进口 | 1
|  | 经颅多普勒超声检查仪 | 国产 | 1
|  | 感觉神经定量检测仪 | 进口 | 1
|  | 吞咽功能训练仪 | 国产 | 1
|  | 前庭功能康复训练器 | 国产 | 1
|  | 认知评估与训练系统 | 国产 | 1
|  | 高压氧 | 国产 | 1
28 | 感染科 | 心电图机 | 国产 | 1
|  | 心电监护仪 | 国产 | 4
|  | 输液泵 | 国产 | 4
|  | 注射泵单泵 | 国产 | 4
|  | 注射泵双泵 | 国产 | 2
|  | 除颤仪 | 国产 | 1
|  | 心电监护中心系统（一拖六） | 国产 | 1
|  | 无创呼吸机 | 国产 | 1
|  | 振动排痰仪 | 进口 | 2
|  | 空气消毒机 | 国产 | 4
|  | 中频治疗仪 | 国产 | 1
|  | 中药熏蒸治疗仪 | 国产 | 1
|  | 特定电磁波治疗仪 | 国产 | 2
|  | 加温湿化高流量吸氧治疗仪 | 国产 | 1
|  | 红外线治疗仪 | 国产 | 2
29 | 介入中心 | 多导电生理仪 | 国产 | 1
|  | 三维电解剖标测系统 | 进口 | 1
|  | 主动脉球囊反搏 | 进口 | 1
|  | 冠状动脉血流储备分数 FFR | 国产 | 1
|  | 右心导管仪 | 进口 | 1
|  | 冠状动脉内旋磨仪 | 进口 | 1
|  | 血管内超声 | 进口 | 1
30 | 影像科 | 1.5T磁共振 | 国产 | 1
|  | 64排及以上CT | 国产 | 1
|  | 悬吊DR | 国产 | 1
|  | 移动DR | 国产 | 1
|  | 大平板数字胃肠 | 国产 | 1
|  | 数字化乳腺钼靶 | 国产 | 1
31 | 功能科 | 高档彩色多普勒高档超声诊断仪 | 进口或国产 | 4
|  | 中档彩色多普勒高档超声诊断仪 | 进口或国产 | 2
|  | 心电图机器 | 国产 | 1
|  | 微波消融治疗仪 | 国产或进口 | 1
|  | 射频消融治疗仪 | 国产 | 1
|  | 心电网络系统 | 国产 | 1
|  | 双向真空辅助乳房活检与旋切系统 | 进口 | 1
32 | 体检中心 | 动脉硬化检测仪 | 进口 | 1
|  | 肝功能剪切波量化超声诊断仪 | 国产 | 1
|  | 中医诊断仪 | 国产 | 1
|  | 人体成分分析 | 国产 | 1
|  | 脑血管功能检测 | 国产 | 1
|  | 红外热像扫描系统 | 国产 | 1
|  | 中医经络仪检测评估 | 国产 | 1
|  | 彩超 | 国产 | 1
|  | 心电图 | 国产 | 2
|  | 数字眼底成像仪 | 国产 | 1
|  | 亚64排CT | 进口 | 1
|  | DR | 国产 | 1
|  | 电子血压仪 | 国产 | 2
|  | 电子身高体重测量仪 | 国产 | 2
|  | 幽门螺杆菌C14检测仪 | 国产 | 1
|  | 中药药浴治疗仪 | 国产 | 1
|  | 中药药浴熏蒸仪 | 国产 | 1
33 | 药学部 | 自动发药机 | 国产 | 1
|  | 智能麻醉药品管理柜 | 国产 | 2
|  | 中药斗厨、调剂台 | 国产 | 1
|  | 多功能粉碎机 | 国产 | 5
|  | 全自动单剂量分包机 | 进口 | 1
34 | 转化中心 | 流式细胞仪 | 进口 | 1
|  | 二氧化碳培养箱 | 进口 | 4
|  | 生物安全柜 | 进口 | 4
|  | 显微镜 | 进口 | 2
|  | 空气净化系统 | 国产 | 1
|  | 高超速离心机 | 进口 | 2
35 | 检验中心 | 全自动血细胞分析流水线 | 进口 | 1
|  | 全自动生化免疫流水线 | 进口 | 1
|  | 飞行时间质谱仪 | 进口 | 1