附件2                   供应室设备清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	功能要求

	1
	脉动真空灭菌器
	2
	台
	用于耐高温、耐高湿的医疗器械和物品的灭菌，满足日手术100-120台次需求

	2
	全自动清洗消毒机
	2
	台
	对手术器械、麻醉呼吸管道、换药碗、导管等进行清洗、消毒和干燥，满足日手术100-120台次需求

	3
	减压沸腾机
	2
	台
	用于对可重复使用的外科器械、麻醉器械和腔镜器械进行清洗、消毒和干燥。腔体容积≥200L

	4
	低温等离子灭菌器
	1
	台
	用于不耐高温、耐高湿的医疗器械和物品的灭菌有效容积≧120L

	5
	环氧乙烷灭菌器
	1
	台
	用于不耐高温、耐高湿的医疗器械和物品的灭菌有效容积≧220L

	6
	超声清洗机
	1
	台
	用于对可重复使用的外科器械精密和腔镜器械进行超声波清洗

	7
	医用干燥柜
	1
	台
	对手术器械、玻璃器皿、麻醉和呼吸管路、湿化瓶、各类常规器械等的干燥。容积：≥500L

	8
	蒸发器
	4
	台
	为压力蒸汽灭菌器稳定的提供符合国家标准洁净气源

	9
	低温干燥柜
	1
	台
	能够干燥常规手术器械、精密器械、腔镜管腔器械、呼吸麻醉管道、骨科器械、牙科手机、不耐高温器械、内部有细长管腔的、各种导管等器械与器具容积：≥100L

	10
	多功能清洗中心
	1
	套
	复用手术器械，器皿等进行蒸汽清洗，酶洗，超声，终末漂洗。煮沸消毒

	11
	腔镜工作站
	1
	套
	软式内镜可清洗部件清洗消毒处理包括预洗，酶洗，超声，终末漂洗，消毒

	12
	医用煮沸槽
	1
	台
	复用手术器械，器皿等清洗后的湿热消毒.

	13
	信息化建设及追溯系统
	1
	台
	全院消毒供应复用无菌物品使用的全流程信息化管理，符合WS310要求及三甲医院评审验收

	14
	医用器械除锈仪
	1
	台
	返锈复用手术器械处理

	15
	生物阅读器
	1
	台
	生物指示剂培养

	16
	绝缘检测仪
	1
	台
	检查电外科相关器械绝缘性能

	17
	水处理一套软水
	1
	套
	为CSSD提供灭菌清洗消毒所需用水，符合WS310相关要求

	18
	能量吊塔
	6
	套
	


